## Zadanie nr 1
Wykaz urządzeń kluczowych Zadanie nr 1
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. " Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolnie" ja/my* niżej podpisany/i* w imieniu swoim oraz reprezentowanych firm oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy przy zastosowaniu niżej wymienionych kluczowych urzadzeń i materiałów.
Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanych urzadzeń (dot. także urzadzeń zamontowanych na obiektach referencyjnych) :
Lp | Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów urządzeń | Opis oferowanych przez Wykonawcę parametrów urzadzeń | Urzadzenie oferowane/typ/producent | Obiekt referencyjny nr 1 | Obiekt referencyjny nr 2
1 | Krata wstępna wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.5
2 | sitopiaskownik wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.5
3 | płuczka piasku wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.5
4 | Instalacja do grawimetrycznej separacji osadu nadmiernego wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.7
5 | Instalacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczaczu wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.15, 5.2.16
6 | Instalacja odwadniania osadów na prasie śrubowej wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.17
7 | Instalacja autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ( ATSO ) wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.13
8 | Dmuchawy wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.19
9 | System napowietrzania - dyfuzory wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.19
10 | pompy wirowe odśrodkowe w Pompowni Głównej wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.1
11 | pompy wirowe odśrodkowe w Ścieków własnych ob.4 wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.1 ,
12 | pompy wirowe odśrodkowe recyrkulacji w Komorze nitryfikacji - ob.7 wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.1 ,
13 | pompy wirowe odśrodkowe w Pompowni Osadu recyrkulowanego - ob.11 wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.1
14 | pompy wirowe odśrodkowe Pompa zasilająca grawimetryczną instalację separacji osadu - ob. 12 wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.1 ,
15 | pompy wirowe odśrodkowe Pompownia frakcji lekkiej osadu - ob.12.1 wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.1
16 | pompy wirowe odśrodkowe w zbiorniku retencyjnym osadów - ob.17 wg.WWiORB-08 pkt. 5.2.1
Wymaga się, aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu wskazane jest wyspecyfikowanie, co najmniej dwóch obiektów (komunalne oczyszczalnie ścieków), na których zastosowano poszczególne urządzenia. Poprzez oczyszczalnie komunalne należy rozumieć obiekty, w których co najmniej 70% ścieków dopływających stanowią ścieki bytowo – gospodarcze. Z uwagi na to , że każdy obiekt posiada swoja specyfikę i pewne typy urządzeń mogą byc indywidualnie dostosowane do specyfiki obiektu wskazane obiekty referencyjne, na których zamontowano urządzenia z listy będą technicznie zgodne z wymogami określonymi dla każdego z urządzweń zawartych w PFU. Niespełnienie któregokolwiek wymogu okreslonego w PFU skutkuje odrzuceniem oferty. ………………………………..dnia ……………………… .................................................................................. (podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)